| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食用盐 | GB/T 5461-2016 GB 2721-2015 | 食用盐 食品安全国家标准 食用盐 | 仅检所列项目 |
| (1) | 氯化钠 | GB 5009.42-2016 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 |  |
| (2) | 水分 | GB/T 5461-2016 | 食用盐 |  |
| (3) | 水不溶物 | GB/T 13025.4-2012 | 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定 |  |
| (4) | 钡 | GB 5009.42-2016 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 |  |
| (5) | 硫酸盐 | GB 5009.42-2016 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 |  |
| (6) | 感官指标 | GB/T 5461-2016 | 食用盐 |  |
| 2 | 谷氨酸钠(味精) | GB/T 8967-2007 GB 2720-2015 | 谷氨酸钠(味精) 食品安全国家标准 味精 |  |
| (1) | pH | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (2) | 干燥失重 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (3) | 谷氨酸钠 | GB 5009.43-2016 | 食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠 |  |
| (4) | 呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 | 食品添加剂 呈味核苷酸二钠 |  |
| (5) | 5，-鸟苷酸二钠 | QB/T2846-2007 | 食品添加剂5，-鸟苷酸二钠 |  |
| (6) | 5，-肌苷酸二钠 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (7) | 硫酸盐 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (8) | 氯化物 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (9) | 铁 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| (10) | 透光率 | GB/T 8967-2007 | 谷氨酸钠(味精) |  |
| 3 | 包装饮用水 | GB 19298-2014 | 食品安全国家标准 包装饮用水 |  |
| (1) | 色度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (2) | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (3) | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (4) | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (5) | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 |  |
| (6) | 余氯 | GB/T 5750.11-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |  |
| (7) | 挥发性酚 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (8) | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |  |
| (9) | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |  |
| (10) | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |  |
| (11) | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 |  |
| (12) | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |  |
| (13) | 总α放射性 | GB/T 5750 .13-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |  |
| (14) | 总β放射性 | GB/T 5750 .13-2006 | 生生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |  |
| (15) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (16) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (17) | 铜绿假单胞菌 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| 4 | 花生油 | GB/T 1534-2003 GB 2716-2005 | 花生油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定 |  |
| (9) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 5 | 大豆油 | GB/T 1535-2003 GB 2716-2005 | 大豆油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 碘值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 6 | 棉籽油 | GB/T 1537-2003 GB 2716-2005 | 棉籽油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| (10) | 游离棉酚 | GB/T 5009.37-2003 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| 7 | 菜籽油 | GB/T 1536-2004 GB 2716-2005 | 菜籽油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 8 | 葵花籽油 | GB/T 10464-2003 GB 2716-2005 | 葵花籽油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 9 | 芝麻油 | GB/T 8233-2008 GB 2716-2005 | 芝麻油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味滋味和冷冻试验 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (3) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (4) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (5) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (6) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 10 | 玉米油 | GB/T 19111-2003 GB 2716-2005 | 玉米油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (2) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (3) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (4) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (5) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| (6) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (7) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (8) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (9) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| 11 | 亚麻籽油 | GB/T 8235-2008 GB 2716-2005 | 亚麻籽油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (2) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (3) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (4) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (5) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| (6) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (7) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (8) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (9) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| 12 | 核桃油 | GB/T 22327-2008 GB 2716-2005 | 核桃油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 植物油脂检验 比重测定法 |  |
| (2) | 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 |  |
| (3) | 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008；GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第、部分:乙醚提取法；动植物油脂 不皂化物测定 第２部分:己烷提取快速法 |  |
| (4) | 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |  |
| (5) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (6) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (7) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (8) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 铜含量 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (10) | 铁含量 | GB 5009.90-2016 | 食品安全国家标准 食品中铁的测定 |  |
| (11) | 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |  |
| 13 | 食用调和油 | SB/T 10292-1998 GB 2716-2005 | 食用调和油 食用植物油卫生标准 | 不能检碘值、折光指数、色泽、气味、滋味、加热试验和烟点 |
| (1) | 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |  |
| (2) | 酸值 | GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |  |
| (3) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| (4) | 溶剂残留量 | GB 5009.262-2016 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |  |
| (2) | 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |  |
| 14 | 绿色食品 蜜饯 | NY/T 436-2009 | 绿色食品 蜜饯 | 不能检其它农药 |
| (1) | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |  |
| (2) | 总糖 | GB/T 10782-2006 | 蜜饯通则 |  |
| (3) | 氯化钠 | GB/T 10782-2006 | 蜜饯通则 |  |
| (4) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (5) | 菌落总数 | GB/T 4789.24-2003 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 |  |
| (6) | 大肠菌群 | GB/T 4789.24-2003 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 |  |
| (7) | 致病菌 | GB/T 4789.24-2003 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 |  |
| (8) | 霉菌 | GB/T 4789.24-2003 | 食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 |  |
| 15 | 冷冻饮品 食用冰 | SB/T 10017-2008 GB 2759-2015 | 冷冻饮品 食用冰 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (2) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (3) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (4) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (5) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 16 | 冷冻饮品 雪糕 | GB 2759-2015 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 |  |
| (2) | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 |  |
| (3) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (4) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (5) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (6) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (7) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 17 | 冷冻饮品 雪泥 | GB 2759-2015 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (2) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (3) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (4) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (5) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 18 | 冷冻饮品 甜味冰 | SB/T 10327-2008 GB 2759-2015 | 冷冻饮品 甜味冰 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (2) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (3) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (4) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (5) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 19 | 冷冻饮品 冰淇淋 | GB 2759-2015 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 |  |
| (2) | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 |  |
| (3) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (4) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (5) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (6) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (7) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 20 | 冷冻饮品 冰棍 | SB/T 10016-2008 GB 2759-2015 | 冷冻饮品 冰棍 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 |  |
| (1) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (2) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (3) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (4) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (5) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 21 | 酱腌菜 | SB/T 10439-2007 GB 2714-2015 | 酱腌菜 食品安全国家标准 酱腌菜 | 不能检理化指标 |
| (1) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (2) | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (3) | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 22 | 饮用天然矿泉水 | GB 8537-2008 | 饮用天然矿泉水 | 气体、氚等共4项不能检测 |
| (1) | 色度 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (2) | 浊度 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (3) | pH | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (4) | 溶解性总固体 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (5) | 总硬度 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (6) | 碱度 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (7) | 酸度 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (8) | 钾 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (9) | 钠 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (10) | 钙 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (11) | 镁 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (12) | 铁 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (13) | 锰 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (14) | 铜 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (15) | 锌 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (16) | 铬 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (17) | 铅 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (18) | 镉 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (19) | 汞 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (20) | 银 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (21) | 锶 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (22) | 锂 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (23) | 钡 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (24) | 钒 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (25) | 钼 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (26) | 钴 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (27) | 镍 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (28) | 铝 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (29) | 硒 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (30) | 砷 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (31) | 硼 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (32) | 偏硅酸 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (33) | 氟化物 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (34) | 氯化物 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (35) | 溴化物 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (36) | 碘化物 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (37) | 氨氮 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (38) | 硝酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (39) | 碳酸盐和重碳酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (40) | 硫酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (41) | 耗氧量 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (42) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (43) | 挥发性酚类 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (44) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (45) | 大肠菌群 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (46) | 铍 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (47) | 硫化物 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (48) | 磷酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (49) | 六六六 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (50) | 阴离子合成洗涤剂 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (51) | 感官指标 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (52) | 游离二氧化碳 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (53) | 銻 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (54) | 溴酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (55) | 硼酸盐 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (56) | 矿物油 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (57) | 粪链球菌 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (58) | 铜绿假单胞菌 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (59) | 产气荚膜梭菌 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| 23 | 绿色食品 果（蔬）酱 | NY/T 431-2017 | 绿色食品 果（蔬）酱 | ，番茄红素、商业无菌2项不能检测 |
| (1) | 可溶性固形物 | GB/T 10786-2006 | 罐头食品的检验方法 |  |
| (2) | PH | GB 5009.237-2016 | 食品安全国家标准 食品pH值的测定 |  |
| (3) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (4) | 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| (5) | 霉菌计数 | NY/T 431-2017 | 绿色食品 果（蔬）酱 |  |
| (6) | 铜 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |  |
| (7) | 感官指标 | GB/T 10786-2006 | 罐头食品的检验方法 |  |
| 24 | 绿色食品 葡萄酒 | NY/T 274-2014 | 绿色食品 葡萄酒 | 酒精度、感官、溶血性链球菌指标共3项不能检测 |
| (1) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (2) | 滴定酸 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (3) | 干浸出物 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (4) | 挥发酸 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (5) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (6) | 铁 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (7) | 铜 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (8) | 致病菌（沙门氏菌） | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (9) | 致病菌（志贺氏菌） | GB 4789.5-2012 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 |  |
| (10) | 致病菌（金黄色葡萄球菌） | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| (11) | 总二氧化硫 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| (12) | 总糖 | GB/T 15038-2006 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 |  |
| 25 | 绿色食品 果蔬汁饮料 | NY/T 434-2016 | 绿色食品 果蔬汁饮料 | 果浆、果粒、乙醇含量、果汁含量共4项不能检测 |
| (1) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (2) | 酵母菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |  |
| (3) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (4) | 可溶性固形物 | GB/T 12143-2008 | 饮料通用分析方法 |  |
| (5) | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |  |
| (6) | 致病菌（沙门氏菌） | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (7) | 感官指标 | NY/T 434-2016 | 绿色食品 果蔬汁饮料 |  |
| (8) | 总酸 | GB/T 12456-2008 | 食品中总酸的测定 |  |
| (9) | 致病菌（金黄色葡萄球菌） | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| 26 | 绿色食品 植物蛋白饮料 | NY/T 433-2014 | 绿色食品 植物蛋白饮料 | 仅检所列项目 |
| (1) | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 |  |
| (2) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (3) | 可溶性固形物 | GB/T 12143-2008 | 饮料通用分析方法 |  |
| (4) | 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |  |
| (5) | 脲酶试验 | GB/T 5009.183-2003 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 |  |
| (6) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (7) | 致病菌（沙门氏菌） | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (8) | 致病菌（金黄色葡萄球菌） | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| (9) | 感官指标 | NY/T 433-2014 | 绿色食品 植物蛋白饮料 |  |
| 27 | 绿色食品 发酵调味品 | NY/T 900-2016 | 绿色食品 发酵调味品 | 不能检氯丙二醇、水溶性蛋白、乙酰丙酸 |
| (1) | 氨基态氮 | GB 18186-2000 GB 5009.235-2016 | 酿造酱油 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 |  |
| (2) | 铵盐 | GB 5009.234-2016 | 食品安全国家标准 食品中铵盐的测定 |  |
| (3) | 不挥发酸 | GB 18187-2000 | 酿造食醋 |  |
| (4) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| (5) | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 |  |
| (6) | 还原糖 | GB 5009.7-2016 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 |  |
| (7) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (8) | 可溶性无盐固形物 | GB 18186-2000 GB 18187-2000 | 酿造酱油 酿造食醋 |  |
| (9) | 全氮 | GB 18186-2000 | 酿造酱油 |  |
| (10) | 食盐 | GB/T 5009.40-2003 | 酱卫生标准的分析方法 |  |
| (11) | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |  |
| (12) | 游离矿酸 | GB 5009.233-2016 | 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定 |  |
| (13) | 致病菌（沙门氏菌） | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |
| (14) | 致病菌（金黄色葡萄球菌） | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |  |
| (15) | 总酸 | GB/T 5009.41-2003 GB/T 5009.40-2003 | 食醋卫生标准的分析方法 酱卫生标准的分析方法 |  |
| (16) | 感官检验 | GB/T 5009.39-2003 GB/T 5009.41-2003 GB/T 5009.40-2003 GB/T 5009.52-2003 | 酱油卫生标准的分析方法 食醋卫生标准的分析方法 酱卫生标准的分析方法 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 |  |
| 28 | 浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 GB 2757-2012 | 浓香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (4) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (5) | 锰 | GB 5009.242-2017 | 食品安全国家标准 食品中锰的测定 |  |
| (6) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (7) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (8) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (9) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 29 | 清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 GB 2757-2012 | 清香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (4) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (5) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (6) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (7) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (8) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (9) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 30 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 GB 2757-2012 | 酱香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (4) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (5) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (6) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (7) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (8) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (9) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 31 | 凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 GB 2757-2012 | 凤香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 乙酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (4) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (5) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (6) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (8) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (10) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 32 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 GB 2757-2012 | 浓酱兼香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (4) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (5) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (6) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (7) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (8) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (9) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 33 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 GB 2757-2012 | 芝麻香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标、3-甲硫基丙醇 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 乙酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (4) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (5) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (6) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (8) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (10) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 34 | 老白干香型白酒 | GB/T 20825-2007 GB 2757-2012 | 老白干香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标、乳酸乙酯 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 己酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (3) | 乙酸乙酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (4) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (5) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (6) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (8) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (9) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (10) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 35 | 米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 GB 2757-2012 | 米香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标、乳酸乙酯、β-苯乙醇 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (3) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (4) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (5) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (6) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (8) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 36 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2007 GB 2757-2012 | 特香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标、丙酸乙酯 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (3) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (4) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (5) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (6) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (8) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 37 | 豉香型白酒 | GB/T 16289-2007 GB 2757-2012 | 豉香型白酒 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | 不能检感官指标、二元酸二乙酯、β-苯乙醇 |
| (1) | 固形物 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (2) | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 |  |
| (3) | 酒精度 | GB 5009.225-2016 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 |  |
| (4) | 锰 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (5) | 氰化物 | GB 5009.36-2016 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |  |
| (6) | 杂醇油 | GB/T 5009.48-2003 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 |  |
| (7) | 总酸 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| (8) | 总酯 | GB/T 10345-2007 | 白酒分析方法 |  |
| 38 | 糖果 | GB 17399-2016 | 食品安全国家标准 糖果 | 仅检所列项目 |
| (1) | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 |  |
| (2) | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 |  |
| 39 | 食品添加剂残留量的测定 |  |  |  |
| (1) | 二氧化硫 | GB 5009.34-2016 | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | 果脯（蜜饯）、干菜、米粉类、粉条、食用菌和葡萄酒 |
| (2) | 山梨酸 | GB 5009.28-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 |  |
| (3) | 苯甲酸 | GB 5009.28-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 |  |
| (4) | 糖精钠 | GB 5009.28-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 |  |
| (5) | 乙酰磺胺酸钾（安赛蜜） | GB/T 5009.140-2003 | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 | 饮料、冷冻饮品、酱腌菜 |
| (6) | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） | GB 5009.97-2016 | 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定 | 饮料类、蜜饯凉果、果丹类、话化类、带壳及脱壳熟制坚果与籽类、水果罐头、果酱、糕点、面包、饼干、冷冻饮品、果冻、复合调味料、腌渍的蔬菜、腐乳、酒 |
| (7) | 胭脂红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (8) | 苋菜红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (9) | 柠檬黄 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (10) | 日落黄 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (11) | 亮蓝 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (12) | 靛蓝 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (13) | 赤藓红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (14) | 新红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 饮料、酒、冷冻饮品、蜜饯、酱腌菜 |
| (15) | 过氧化苯甲酰 | GB/T 22325-2008 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 | 小麦粉 |
| (16) | 亚铁氰化钾 | GB/T13025.10-2012 | 制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定 | 盐 |
| (17) | TBHQ | SN/T 1050-2014 | 进出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 | 只测油脂，仅限特定委托方 |
| (18) | BHA | SN/T 1050-2014 | 进出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 | 只测油脂，仅限特定委托方 |
| (19) | BHT | SN/T 1050-2014 | 进出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 | 只测油脂，仅限特定委托方 |
| (20) | 没食子酸丙酯（PG） | SN/T 1050-2014 | 进出口油脂中抗氧化剂的测定液相色谱法 | 仅限特定委托方，只测腌腊肉制品 |
| (21) | 二氧化钛 | GB 5009.246-2016 | 食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定 |  |
| (22) | 滑石粉 | GB 5009.269-2016 | 食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定 |  |
| 40 | 食品中真菌毒素的测定 | GB 2761-2017 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 仅检所列项目 |
| (1) | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 仅测粮食、植物油、坚果、干果、葡萄酒、水果、发酵调味品、植物蛋白饮料。不能检第一法、第四法和第五法 |
| 41 | 食品中污染物的测定 | GB 2762-2017 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 仅检所列项目 |
| (1) | 铅 | GB 5009.12-2017 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |  |
| (2) | 镉 | GB 5009.15-2014 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 |  |
| (3) | 汞 | GB 5009.17-2014 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | 仅用原子荧光法 |
| (4) | 砷 | GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |  |
| (5) | 锡 | GB 5009.16-2014 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 | 罐装食品 |
| (6) | 镍 | GB 5009.138-2017 | 食品安全国家标准 食品中镍的测定 |  |
| (7) | 铬 | GB 5009.123-2014 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 |  |
| (8) | 亚硝酸盐 | GB 5009.33-2016 GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |  |
| (9) | 苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定 | 测谷物、植物油、肉、水产动物及制品 |
| 42 | 食品中农药残留量的测定 | GB 2763-2016 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 仅检所列项目 |
| (1) | 乙酰甲胺磷 | GB/T 5009.103-2003 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 |  |
| (2) | 涕灭威 | GB/T 14929.2-1994 | 花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 | 仅测植物油 |
| (3) | 艾氏剂 | GB/T 5009.36-2003、GB/T5009.19-2008 | 粮食卫生标准的分析方法、食品中有机氯农药多组分残留量的测定 | 粮食 |
| (4) | 狄氏剂 | GB/T 5009.36-2003、GB/T5009.19-2008 | 粮食卫生标准的分析方法、食品中有机氯农药多组分残留量的测定 | 粮食 |
| (5) | 磷化铝 | GB/T 5009.36-2003 | 粮食卫生标准的分析方法 | 粮食 |
| (6) | 双甲脒 | GB/T 5009.143-2003 | 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (7) | 联苯菊酯 | GB/T 5009.146-2008 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 果（蔬）酱 茶叶 |
| (8) | 杀虫双 | GB/T 5009.114-2003 | 大米中杀虫双残留量的测定 | 大米 |
| (9) | 多菌灵 | GB/T 20769-2008 GB/T 5009.188-2003 GB/T 23380-2009 GB/T 5009.38-2003 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱－串联质谱法 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 蔬菜、水果卫生标准的分析方法 | 水果、蔬菜 坚果 |
| (10) | 克百威 | GB/T 5009.104-2003 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |  |
| (11) | 氯化苦 | GB/T 5009.36-2003 | 粮食卫生标准的分析方法 | 粮食 |
| (12) | 百菌清 | GB/T 5009.105-2003 NY/T 761-2008 | 食品中百菌清残留量的测定方法 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 干果、果（蔬）酱 |
| (13) | 毒死蜱 | GB/T 5009.145-2003 NY/T 761-2008 GB/T 5009.20-2003 NY/T1380-2007 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 干果、果（蔬）酱 粮食 |
| (14) | 甲基毒死蜱 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 |  |
| (15) | 氟氯苯氰菊酯 | GB/T 5009.146-2008 NY/T 761-2008 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 干果 |
| (16) | 氯氰菊酯 | GB/T 5009.110-2003 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 果蔬酱 茶叶 |
| (17) | 氯氟氰菊酯 | NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 果蔬酱 茶叶 |
| (18) | 滴滴涕 | GB/T 5009.19-2008 GB/T 23204-2008 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 水果、干果、果蔬汁饮料 茶叶 |
| (19) | 溴氰菊酯 | GB/T 5009.110-2003 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 干果 茶叶 |
| (20) | 乐果 | GB/T5009.20-2003 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 GB/T 5009.145-2003 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 茶叶 干果 小麦粉 |
| (21) | 氧乐果 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (22) | 敌敌畏 | NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 GB/T 5009.20-2003 NY/T 1380-2007 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 干果、果蔬酱 茶叶 粮食、水果 |
| (23) | 杀螟硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 干果 茶叶 |
| (24) | 二嗪磷 | NY/T 761-2008 NY/T 1380-2007 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 干果 |
| (25) | 倍硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 GB/T 5009.20-2003 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 水果 |
| (26) | 氰戊菊酯 | GB/T 5009.110-2003 GB/T 5009.146-2008 NY/T 761-2008 GB/T 23204-2008 NY/T 1380-2007 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 坚果 干果、果酱 茶叶 |
| (27) | 六六六 | GB/T 5009.19-2008 GB/T 23204-2008 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 干果、果蔬汁饮料 茶叶 |
| (28) | 七氯 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 |  |
| (29) | 马拉硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 干果 |
| (30) | 甲胺磷 | GB/T 5009.103-2003 NY/T 1380-2007 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果 |
| (31) | 久效磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (32) | 百草枯 | SN/T 0293-2014 | 出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 仅限特定委托方 |
| (33) | 对硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 干果 |
| (34) | 甲基对硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (35) | 二氯苯醚菊酯 | GB/T 5009.106-2003 | 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 |  |
| (36) | 氯菊酯 | GB/T 5009.146-2008 NY/T 1380-2007 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 坚果 蔬菜、水果 |
| (37) | 甲氰菊酯 | GB/T 23204-2008 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 茶叶 |
| (38) | 甲拌磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 GB/T 5009.145-2003 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 | 干果 粮食 |
| (39) | 伏杀硫磷 | GB/T 5009.145-2003 NY/T 1380-2007 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (40) | 亚胺硫磷 | GB/T 5009.131-2003 NY/T 761-2008 | 植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 干果 |
| (41) | 磷胺 | SN 0701-1997 | 出口粮谷中磷胺残留量检验方法 | 粮食，仅限特定委托方 |
| (42) | 辛硫磷 | GB/T5009.145-2003 NY/T 761-2008 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 干果 |
| (43) | 抗蚜威 | GB/T 5009.104-2003 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |  |
| (44) | 腐霉利 | SN/T 2230-2008 | 进出口食品中腐霉利残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | 仅限特定委托方 |
| (45) | 丙溴磷 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 |  |
| (46) | 喹硫磷 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 1380-2007 | 食品中有机磷农药残留量的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果、食用油 |
| (47) | 五氯硝基苯 | GB/T 5009.136-2003 | 植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定 |  |
| (48) | 硫双威 | GB/T 5009.104-2003 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 |  |
| (49) | 三唑酮 | GB/T 5009.126-2003 NY/T 761-2008 NY/T 1380-2007 | 植物性食品中三唑酮残留量的测定 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果 果（蔬）酱 |
| (50) | 三唑磷 | GB/T 5009.145-2003 GB/T 5009.20-2003 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 食品中有机磷农药残留量的测定 | 粮食 |
| (51) | 敌百虫 | GB/T 5009.20-2003 NY/T 761-2008 | 食品中有机磷农药残留量的测定 干果 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 蔬菜、水果 |
| (52) | 三氯杀螨醇 | GB/T 23204-2008 NY/T 1380-2007 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 茶叶 |
| (53) | 三环唑 | GB/T 5009.115-2003 | 稻谷中三环唑残留量的测定 | 粮食 |
| (54) | 啶虫脒 | GB23200.13-2016 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | 茶叶 |
| (55) | 七氯 | GB/T 5009.36-2003 | 粮食卫生标准的分析方法 | 粮食 |
| (56) | 五氯硝基酚 | NY/T 1380-2007 | 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果 |
| (57) | 杀扑磷 | NY/T 1380-2007 | 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果 |
| (58) | 异菌脲 | NY/T 1380-2007 | 蔬菜、水果中51 种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法 | 蔬菜、水果 |
| 43 | 动物源性食品中兽药残留量的测定 | 农业部235号公告 | 动物性食品中兽药最高残留限量 | 仅检所列项目 |
| (1) | 磺胺类 | GB/T 20759-2006 农业部958号公告-12-2007 GB/T 21316-2007 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 水产品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱法 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 | 鱼 |
| (2) | 金霉素 | GB/T 20764-2006 GB/T 5009.116-2003 SC/T 3015-2002 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法） 水产品中四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 | 肌肉 畜禽肉 水产品 |
| (3) | 土霉素 | GB/T 20764-2006 GB/T 5009.116-2003 SC/T 3015-2002 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法） 水产品中四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 | 肌肉 畜禽肉 水产品 |
| (4) | 四环素 | GB/T 20764-2006 SC/T 3015-2002 GB/T 5009.116-2003 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 水产品中四环素、土霉素、金霉素残留量的测定 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法） | 肌肉 水产品 畜禽肉 |
| (5) | 己烯雌酚 | GB/T 5009.108-2003 SC/T 3020-2004 | 畜禽肉中己烯雌酚的测定 水产品中己烯雌酚残留量的测定酶联免疫法 | 畜禽肉 鱼 |
| (6) | 氯霉素 | GB/T 22338-2008 SC/T3018-2004 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 |  |
| (7) | 盐酸克伦特罗 | NY/T 468-2006 | 动物组织中盐酸克伦特罗的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| (8) | 伊维菌素 | 农业部781号公告-5-2006 | 动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法 |  |
| (9) | 二甲咪硝唑 | SN/T 1626-2005 | 出口禽肉中二甲硝咪唑残留量检验方法 | 禽肉，限特定委托方 |
| (10) | 二氯二甲吡啶酚 | SN/T 0212.1-2014 | 出口动物源食品中二氯二甲吡啶酚残留量的测定 | 限特定委托方 |
| (11) | 孔雀石绿 | SC/T 3021-2004 GB/T19857-2005 | 水产品中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱法 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 | 水产品 |
| (12) | 硝基呋喃类代谢物 | SN/T 1627-2005 GB/T 20752-2006 | 进出口动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量测定方法 高效液相色谱串联质谱法 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 限特定委托方 禽肉、鱼 |
| (13) | 强力霉素 | GB/T 20764-2006 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 | 禽肉 |
| (14) | 氟苯尼考 | GB/T 20756-2006 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 禽肉 |
| (15) | 甲砜霉素 | GB/T 20756-2006 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 禽肉 |
| (16) | 恩诺沙星 | GB/T 20366-2006 | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 禽肉 |
| (17) | 喹乙醇代谢物 | GB/T 20746-2006 | 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 禽肉 |
| (18) | 喹诺酮类药物 | 农业部1077号公告-1-2008 | 水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 鱼 |
| 44 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留量 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 仅检所列项目 |
| (1) | 沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (2) | 特布他林 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (3) | 塞曼特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (4) | 塞布特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (5) | 莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (6) | 克仑特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (7) | 溴布特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (8) | 苯氧丙酚胺 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (9) | 马布特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (10) | 马贲特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| (11) | 溴代克仑特罗 | GB/T 22286-2008 | 动物源食品中多种ß-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |  |
| 45 | 食品中邻苯二甲酸酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 | 仅检第二法 |
| (1) | 邻苯二甲酸二甲酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (2) | 邻苯二甲酸二乙酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (3) | 邻苯二甲酸二异丁酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (4) | 邻苯二甲酸二丁酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (5) | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (6) | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (7) | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (8) | 邻苯二甲酸二戊酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (9) | 邻苯二甲酸二己酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (10) | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (11) | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (12) | 邻苯二甲酸二环己酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (13) | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (14) | 邻苯二甲酸二苯酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (15) | 邻苯二甲酸二正辛酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| (16) | 邻苯二甲酸二壬酯 | GB 5009.271-2016 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |  |
| 46 | 食品中非法添加物的测定 | 食药监办保化[2012]33号 | 关于发布保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）的通知 | 仅检所列项目 |
| (1) | 西布曲明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 | 液质联用（HPLC/MS/MS）分析鉴定西布曲明的补充检验方法 | 仅测保健品 |
| (2) | 麻黄碱 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 | 液质联用（HPLC/MS/MS）分析鉴定麻黄碱和芬氟拉明的补充检验方法 | 仅测保健品 |
| (3) | 甲苯磺丁脲 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (4) | 格列苯脲 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (5) | 格列齐特 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (6) | 格列吡嗪 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (7) | 格列喹酮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (8) | 格列美脲 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (9) | 罗格列酮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (10) | 马来酸瑞格列奈 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (11) | 盐酸吡格列酮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (12) | 盐酸二甲双胍 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (13) | 盐酸苯乙双胍 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 | 降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (14) | 那红地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE5型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (15) | 红地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE6型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (16) | 伐地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE7型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (17) | 西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE8型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (18) | 豪莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE9型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (19) | 他打那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE10型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (20) | 硫代艾地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE11型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (21) | 伪伐地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE12型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (22) | 那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 补肾壮阳类中成药中PDE13型抑制剂的快速检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (23) | 地西泮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (24) | 氯硝西泮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (25) | 氯氮卓 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (26) | 奥沙西泮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (27) | 劳拉西泮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (28) | 艾司唑仑 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (29) | 阿普唑仑 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (30) | 三唑仑 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (31) | 苯巴比妥 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (32) | 异戊巴比妥 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (33) | 氯美扎酮 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 | 安神类中成药中非法添加化学品检测方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (34) | 阿替洛尔 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (35) | 盐酸可乐定 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (36) | 氢氯噻嗪 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (37) | 卡托普利 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (38) | 哌唑嗪 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (39) | 利血平 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (40) | 硝苯地平 | 食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 | 降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法 | 仅测保健品，不能检薄层色谱法。 |
| (41) | 三聚氰胺 | GB/T 22388-2008 | 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 | 仅测乳与乳制品 |
| (42) | 甲醛 | SC/T 3025-2006 | 无公害食品 水发水产品 | 水发水产品 |